## EPC 1402 (2)
خلاصه مالی کل پروژه 1402
رديف | بخش | نمونه 3 | بی بی حکیمه 1 | درصد نمونه 4 | درصد نمونه 3
1 | مجموع بخش E | 0.028 | 0.022 | 0.02 | 0.018
2 | مجموع بخش P | 0.646 | 0.634 | 0.69 | 0.618
3 | مجموع بخش C | 0.316 | 0.334 | 0.28 | 0.354
4 | فناوری | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 | جمع | 1 | 1 | 1 | 1

## E.1392
جدول تفكيكي خدمات مهندسي (E)
ردیف | شرح | feed |  |  | 1392 |  |  | دليل افزايش /ريال
|  | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل
1 | بازنگري مطالعات مهندسي پايه | 3112 | 271809 | 1200626193 | 3112 | 469579 | 2325934572 | تورم ساليانه
2 | بخش فرآيند و ايمني | 15760 | 279554 | 3031418708 | 15760 | 469579 | 5156712959 | تورم ساليانه
3 | بخش كارهاي سيويل و سازه | 6126 | 279554 | 1650469178 | 6312 | 469579 | 4370740947 | افزايش اقلام جديد 10درصد تورم ساليانه 90درصد
4 | بخش كارهاي مكانيكال و HVAC | 5704 | 279554 | 1268581715 | 5704 | 469579 | 3602493174 | تورم ساليانه
5 | بخش كارهاي لوله كشي و خطوط لوله | 5176 | 279554 | 1414660710 | 5176 | 469579 | 1875343247 | تورم ساليانه
6 | بخش كارهاي برقي و مخابرات | 6760 | 279554 | 2202162135 | 6760 | 469579 | 4782893090 | تورم ساليانه
7 | بخش كارهاي ابزار دقيق | 7183 | 279554 | 1527956318 | 7183 | 469579 | 4386666847 | تورم ساليانه
8 | ساير هزينه هاي مهندسي |  |  | 697422862 |  |  | 1518677236 | تورم ساليانه
| جمع کل : | 60429 |  | 16096507833 | 62952 | 4223559 | 36910862419

## p.lab.1392
[6 empty] | نرخ ازاد یورو | اتاق ارز
[6 empty] | 52743 | 22008
|  |  |  | هزینه واحد بدون ضریب |  | هزینه کل بدون ضریب
|  |  |  | خرید |  | خرید
| DESCRIPTION | size | Qty. | Rls | Euro | Rls | Euro
1 | Laboratory | [5 empty] | 0
2 | Microwave Digestion System |  | 1 |  | 26887 |  | 26887
3 | Ion Meter |  | 1 |  | 12556 |  | 12556
4 | Oxygen Meter |  | 2 |  | 1260 |  | 2520
5 | Barometer |  | 2 |  | 2860 |  | 5720
6 | Oil Test Centrifuge |  | 2 |  | 16620 |  | 59775
7 | Dual Extraction Apparatus |  | 5 |  | 27877 |  | 68544
8 | Evaporator Mantless (500 cc) |  | 2 |  | 1200 |  | 2400 | 916.0305
9 | Water Still For Douuble Distillation |  | 4 |  | 6700 |  | 28188
10 | Ph Meter |  | 2 |  | 2500 |  | 5000
11 | Balance |  | 2 |  | 6500 |  | 15914
12 | R.V.P Automatic |  | 2 |  | 39549 |  | 104893 | 29407
13 | Thermostatic Water Baths |  | 2 |  | 5400 |  | 13588 | 4122.1374
14 | Density/Visco Meter |  | 2 |  | 54701 |  | 137378
15 | Oxygen Meter |  | 2 |  | 1260 |  | 2520 | 961.8321
16 | Baro Meter |  | 2 |  | 2900 |  | 5800 | 2213.7405
17 | Salt In Crude Analyzer |  | 2 |  | 33340 |  | 75997 | 29162
18 | H2S Analyzer For The Determination Of H2S in Fuel Oil |  | 2 |  | 37131 |  | 124272
19 | Industrial Hood (complete set with valves , sinks , exhoust , etc) |  | 4 | 978707284 |  | 978707284 |  | 0
20 | Sink (Chemically resistant with attachments) |  | 10 | (item19)
21 | Industrial cupboards(floor & wall mounted) |  | 1 | (item19)
22 | Safty shower & eyewash |  | 4 | (item19)
23 | Exhaust Fan(Wall mounted) |  | 4 | (item19)
24 | Ice Maker |  | 4 | (item19)
[6 empty] | 978707284 | 846368
[6 empty] | Rls | Euro
خرید
هزینه کل بدون ضریب

## EL.p.1392
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P - اقلام برقي و مخابراتي
ردیف | شرح |  |  |  | feed |  | 1392 |  | 1402 |  | برآورد نهایی سال 1402 |  | كل قرارداد قديم با نرخ تسعير زمان پيمان به ريال | كل قرارداد جديد با نرخ تسعير پيمان جديد به ريال | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | مقدار افزايش يا كاهش ارزی | مقدار افزايش يا كاهش ریالی | افزايش اقلام جديد/یورو | نرخ تسعير ارز/یورو | تورم ساليانه/ريال | تغيير احجام/ یورو | تغيير احجام/ريال | ضعف در برآورد اوليه/یورو | ضعف در برآورد اوليه/ريال | افزايش اقلام جديد/ریال
[5 empty] | یورو | ریال | یورو | ریال | یورو | ریال | یورو | ریال
1 | تابلو ها(نمکزدایی و بهره برداری) |  |  |  | 0 | 5647357858 | 125032 | 11654044786 | 207888 | 524889827605 |  | 826989290832 | 5647357858 | 13133485145 | 5350018832 | 125032 | 3102485471 |  |  | 3102485471 |  |  | 125032
2 | اتصالات برق( شامل : گلندها‏، شرود ها ،جعبه هاي اتصال ، مفصلها و ...) و تجهیزات Earthing & Lightning |  |  |  | 0 | 2151679014 |  | 4168497024 | 0 | 358463918703 |  | 182091238637 | 2151679014 | 4168497024 | 4524419065 | 0 | 4524419065 |  |  | 2101269328 |  |  |  | 1287016264
3 | كابلهاي قدرت |  |  |  | 0 | 11913003821 |  | 25678911214 | 0 | 1589946659194 |  | 686468264206 | 11913003821 | 25678911214 | 25224137262 | 0 | 25224137262 |  |  | 25224137262
4 | ترانس های واحد نمکزدایی و بهر برداری،دیزل ژنراتور و دستگاه های شارژر صنعتی،UPS و دیزل ژنراتور |  |  |  | 0 | 2151679014 | 330280 | 11453321515 | 344900 | 412757984046 | 448416 | 133306082871 | 2151679014 | 16342656040 | 17941130632 | 330280 | 5891126262 |  |  | 6753802916 |  |  | 330280 | 5242481700
5 | وسايل و تجهيزات مخابرات و پيجينگ |  |  |  | 0 | 2243732213 |  | 4211951555 | 0 | 226021438945 | 147047 | 3717070872 | 2243732213 | 4211951555 | 1363561695 | 0 | 1363561695 |  |  | 1363561695
6 | برجهاي روشنايي و پست هاي برق و خط انتقال |  |  |  | 0 | 4584581750 | 44111 | 15987779267 | 0 | 862828817989 |  | 862828817989 | 4584581750 | 24713559216 | 14611538741 | 44111 | 9346381597 |  |  | 5390481256 | 44111 | 5598733617
7 | دیزل ژنراتور و سیستم های DC&UPS | [5 empty] | 305480 |  | 347942 | 0 |  |  | 0 | 4461250867 | 4461250867 | 305480 | 0 | 305480
8 | ترا نس های واحد بهره برداری | [6 empty] | 3422602226 | 0 | 181792673008 |  |  | 0 | 3422602226 | 3422602226 | 0 | 3422602226 | [7 empty] | 3422602226
9 | تابلوهای واحد بهره برداری | [5 empty] | 334362 | 5060863049 | 337653 | 334266323320 |  |  | 0 | 17238183604 | 17238183604 | 334362 | 5060863049 | 334362 | [6 empty] | 5060863049
| جمع کل : |  |  |  | 0 | 32895051649 | 905865 | 128604506481 | 1741024 | 5457864117366 | 547876 | 2788792036219 | 32895051649 | 119081108239 | 75820790974 | 905865 | 52902122847 | 675319 | 0 | 53802240783 | 44111 | 5598733617 | 396792 | 3260281480 | 9514300230
جدول خلاصه مالی تفكيكي تهيه و خريد كالاي برق و مخابرات مورد نياز پروژه نمونه4
[5 empty] | percentage added | ratio maron/gach4 | نمونه4 | نمونه3 | CORRECTION | ratio maron/gach4 |  |  |  | رديف | شرح فعاليت ها | دلار | ريال | يورو
|  | -1868877774840 | 0.8 | 424900624796 | -0.69272 | 2.6035 | 845776977386 | 1649397234470 | 2.6725 | 2.6035 |  |  |  | 1 | تابلوها | 0 | 845776977386 | 0
|  | -35899017523 | 0.8 | 211522312922 | -0.18323 | 0.97946 | 395480707882 | 358463918703 | 2.1548 | 0.97946 |  |  |  | 2 | اتصالات برق (شامل گلندها، شرودها، جعبه هاي اتصال، مفصلها و ...) | 0 | 395480707882 | 0
[6 empty] | 2.5385 | 821371356270 | 1589946659194 |  | 2.5385 |  |  |  | 3 | كابلهاي قدرت | 0 | 821371356270
|  | 560017541831 | 0.8 | 1748492833572 | 0.20497 | 0.66392 | 4389542789839 | 1385748128641 | 1.527 | 0.66392 |  |  |  | 4 | ترانسفورماتورها، دستگاههاي شارژر صنعتي، UPS صنعتي و دیزل ژنراتور | 0 | 448333800823 | 1487857
|  | 115118491616 | 0.8 | 337088514271 | 0.4837 | 0.53919 | 284420913443 | 226021438945 | 0.62546 | 0.53919 |  |  |  | 5 | وسايل و تجهيزات مخابرات، و پیجینگ | 0 | 9935164448 | 139147
|  | -116076154109 | 0.8 | 613533319557 | -0.25507 | 1.0739 | 870868785825 | 862828817989 | 1.5465 | 1.0739 |  |  |  | 6 | پایه ها و برجهاي روشنائي و سایر ملحقات و ادوات روشنایی | 0 | 103808523217
[14 empty] | 7 | خط انتقال برق شامل کابل ، پایه ها و یراق آلات | 0 | 352749137304
[15 empty] | جمع كل بدون حمل و يدكي | 0 | 3034004525203 | 1338543 | نمونه4
[17 empty] | 5457864117366 | 1741024 | نمونه 3
[17 empty] | 1.1777 | 6375377938543 | 77میلیارد -افزایش طول خط انتقال
7518992067724

## IN.p&C.1392
|  | FEED نمونه 3 |  | 1392 |  | تغییرات(%) | توضیحات
رديف | شرح | یورو | ريال | یورو | ريال
1 | ادوات ابزار دقیق شامل : ترانسمیترها ، سوئیچ ها ، گیج ها و ... | 391329 |  | 437443 |  | 68.5758 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
2 | شیرآلات ابزار شامل : شیر ON/OFF ، شیرهای کنترلی ، PSV ، PCV | 365657 |  | 506681 |  | 10.0152 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
3 | سيستم كنترل ( DCS )، ESD | 392960 | 10787163086 | 1042067 |  | 89.8643 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی عدم در نظر گرفتن سیستم کنترل واحد بهره برداری در محاسبات - افزایش هزینه های تامین سیستم FCS ناشی از تحریمها - محدود شدن سازندگان سیستم FCS از سوی اداره اسانداردها
4 | سیستم F&G | 203933 | 3022984592 | 122438 |  | 6.6076 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
5 | سیستم CCTV و حفاظت پیرامونی |  |  | 279554 |  |  | در محاسبات جدید هزینه های سیستم حفاظت پیرامونی ومشخصات مورد نیاز اداره حراست در نظر گرفته شده است
6 | اقلام بالک ابزار دقیق |  | 1858855049 |  | 9947434983 | 405.4603 | تغییر نرخ ارز مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
6 | کابلهای ابزار دقیق و ملحقات شامل : گلند سینی و ... |  | 5006164403 |  | 11804528830 | 210.4712 | تغییر نرخ ارز مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
7 | نصب دستگاههاي ابزاردقيق داخل واحد |  | 2034857783 |  | 3296113369 | 34.485 | تغییر نرخ ارز تغییر روش محاسبه کارهای اجرایی %5 قیمت کل تجهیزات
8 | نصب سيستم كنترل و دستگاههاي ابزاردقيق داخل اتاق كنترل |  | 2995477684 |  | 2296001642 | 13.8123 | تغییر نرخ ارز تغییر روش محاسبه کارهای اجرایی %5 قیمت کل تجهیزات
10 | جمع كل | 1941113 | 21108180650 | 2106074 | 592924480170
|  |  |  | 3846543 | 1615709049103
|  |  |  | -1031930 | 868757163951 | 2717693
|  |  |  | 3652212 | 6119213101 | اجرا
|  |  | 207769686450 |  | 29545442616 | کالای ریالی
143134649220
-53545516571

## ME.p.1392
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P- اقلام مکانیکی
ردیف | شرح | feed |  | 1392 |  | كل قرارداد قديم با نرخ تسعير زمان پيمان به ريال | كل قرارداد جديد با نرخ تسعير پيمان جديد به ريال | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | مقدار افزايش يا كاهش ارزی | مقدار افزايش يا كاهش ریالی | نرخ تسعير ارز/یورو | تغيير احجام/ یورو | ضعف در برآورد اوليه/یورو | تورم ساليانه /ريال | ضعف در برآورد اوليه/ریال
|  | یورو | ریال | یورو | ریال
1 | الكترواستاتيك و ادوات مربوطه | 1852422 | 19175533789 | 1852422 | 38520954479 | 52629513773 | 76856541987 | 31329483052 | 0 | 12171173156 | 891828 |  |  | 12171173156
2 | كوره ها و ادوات مربوطه | 988935 | 11620496476 | 988935 | 16184229221 | 30746214231 | 31862033292 | 19696624784 | 0 | 4811771453 | 480736 |  |  | 4811771453
3 | مبدل نفت/نفت و مبدل آب/آب | 353390 | 0 | 353390 |  | 2989660827 | 8694378096 | 2895038421 | 0 | 0 | 199558
4 | تلمبه ها | 2321221 | 0 | 2321221 | 3272233 | 30440407333 | 107887520495 | 48556035933 | 0 | 3272233 | 1059720
5 | شيرآلات و اتصالات، رنگ ها و لوله هاي داخل سايت و مواد شيميايي | 0 | 10311465302 | 2131013 |  | 10311465302 | 60745956546 | 69475420023 | 2131013 | -18411439692 | 0 |  | 2131013 |  | -18411439692
6 | خريد لوله هاي بيرون سايت | 869460 | 15223281367 | 869460 | 25029572846 | 46133380200 | 46893246210 | 24309869767 | 0 | 2104966228 | 495602 |  |  | 2104966228
7 | مخزن هاي اتمسفريك و تحت فشار | 0 | 8152931853 | 525773 | 2572803687 | 8152931853 | 10949229994 | 10360171981 | 525773 | -8271837716 | 0 |  | 525773 |  | -8271837716
8 | سيستم پساب | 1847829 | 0 | 1201518 |  | 30194985586 | 56867113681 | 29435016324 | 303568 | 0 | 1094653 | 303568
9 | chemical injection and air compressor package | 0 | 6486921160 | 284645 | 3076274946 | 6486921160 | 11094090980 | 7318098765 | 284645 | -3400870236 | 0 |  | 284645 |  | -3400870236
10 | Flares | 31947 | 1251413346 | 117486 |  | 1835586455 | 5202211206 | 3898491140 | 136594 | -825315897 | 20096 |  | 136594 |  | -825315897
11 | Ignitors | 118429 | 0 | 118429 |  | 1504553705 | 5042125050 | 2941617591 | 0 | 0 | 98446
12 | Vacum Dearator Package | 197161 | 0 | 197161 |  | 4847883588 | 11464019487 | 4020794931 | 0 | 0 | 115966
13 | سيستم HVAC | 0 | 1583400012 |  | 11243421410 | 1583400012 | 11243421410 | 4066819707 | 0 | 4066819707 | 0 |  |  | 4066819707
14 | جرثقيل هاي سقفي | 0 | 645050787 |  | 6026790722 | 645050787 | 6026790722 | 3691535692 | 0 | 3691535692 | 0 |  |  | 3691535692
| جمع کل : | 7918833 | 99790249541 | 9509060 | 64905626930 | 133038420518 | 547349704174 | 340978278618 | 3668912 | -914547916 | 3224427 | 303568 | 4851754 | 16562444993 | -34126381791
3158720580346

## SEFTY.p.1392
[6 empty] | نرخ ازاد یورو | اتاق ارز
[6 empty] | 52743 | 22008
|  |  |  | هزینه واحد بدون ضریب |  | هزینه کل بدون ضریب
|  |  |  | خرید |  | خرید
| DESCRIPTION | size | Qty. | Rls | Euro | Rls | Euro
Safety
1 | WATER HYDRANT | 6" | 13 | 21580794 |  | 376207230 | 0 | 700
2 | WATER HYDRANT WITH MONITOR | 6" | 15 | 56365901 |  | 577394221 | 0 | 1050
3 | OS&Y GATE VALVE-ISOLATING VALVE | 12" | 2 |  |  | 0 | 0
4 | OS&Y GATE VALVE-ISOLATING VALVE | 6" | 19 |  |  | 0 | 0
5 | DELUGE VALVE | 4" | 2 |  |  | 0 | 0
6 | DRY POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER | 12 KG | 20 | 3090411 |  | 32664564 | 0 | 60
7 | DRY POWDER WHELEED FIRE EXTINGUISHER | 75 KG | 8 | 31042605 |  | 193626517 | 0 | 750
8 | CO2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER | 5 KG | 20 | 2449627 |  | 33972431 | 0 | 45
9 | CO2 WHEELD FIRE EXTINGUISHER | 30 KG | 12 | 22636301 |  | 284858861 | 0 | 450
10 | SAFETY SHOWER & EYE WASH | - | 5 | 31042605 |  | 117417317 | 0 | 750
11 | WIND SOCK | - | 2 |  |  | 0 | 0
12 | HOSE REEL | - | 13 |  |  | 0 | 0
13 | FIRST AID KIT | - | 3 | 2814193 |  | 11620659 | 0 | 75
14 | EMERGENCY EQUIPMENT BOX | - | 2 |  |  | 0 | 0
15 | EMERGENCY BREATING APPARATUS WITH MASK | - | 1 |  |  | 0 | 0
16 | FIRE MAN CABINET | - | 1 |  |  | 0 | 0
17 | STRETCHER | - | 2 |  |  | 0 | 0
18 | CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM | - | 3 | 719699583 |  | 0 | 0 | 25592
19 | FIRE SHED EQUIPMENT INCLUDING : 100 lit foam drums, 3% FP (5 NOS.), Fire Hose, 25 m (10 NOS.) Foam Nozzle 10X (2 NOS.) Water Nozzle, 450 lpm (Fog/Jet/Stop) (5 NOS.)) 12 kg portable powder fire extinguisher (6 NOS.) 75 kg Wheeled powder fire extinguisher (2 NOS.) 5 kg portable CO2 fire extinguisher (2 NOS.) In Line Inductor, 450 lpm with pick up tube (2 NOS.) Drum Wrench (1 NO.) Hose Bridge (1 NO.) | - | 7 | 200555742 |  | 1529219722 | 0 | 4000
20 | FIRE DOSE SYSTEM | - | 3 |  |  | 0 | 0
21 | 9 LIT WATER EXTINGUISHER | - | 8 | 2449627 |  | 17204114 | 0 | 45
22 | WATER SPRAY SYSTEM | - | 1 |  |  | 0 | 0
23 | SAFETY SIGN | - | 179 |  |  | 0 | 0
24 | AXE | - | 3 |  |  | 0 | 0
25 | RECHARGEABLE FLASHLIGHT (EXPLOSION PROOF) | - | 1 |  |  | 0 | 0
26 | EMERGENCY BREATHING APPARATUS WITH AIR MASTER | - | 5 |  |  | 0 | 0
27 | BREATHING RECOVERY DEVICE | - | 2 |  |  | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 4007430943 | 0
[6 empty] | Rls | Euro
خرید
هزینه کل بدون ضریب

## p.summary1392
برآورد کلی بخش تهیه و خرید کالای مورد نیاز کل پروژه (یورو - ریال)
رديف | بخش | feed / یورو | 1392 /یورو | feed/ ریال | 1392 /ریال | جمع کل برآورد قدیم / ریال | جمع کل برآورد جدید / ریال | در صد رشدکل برآورد جدید نسبت به قدیم در بخش کالا
1 | مکانیک | 7918833 | 9509060 | 99790249541 | 64905626930 | 133038420518 | 547349704174 | 144.8826
2 | برق ومخابرات | 0 | 652345 | 32895051649 | 128604506481 | 32895051649 | 136286901815 | 304.6718
3 | ابزاردقیق | 1941113 | 2106074 | 10854421451 | 29545442616 | 37403652512 | 99352973793 | 177.9597
4 | ایمنی | 0 | 0 | 2138689418 | 4007430943 | 2138689418 | 4007430943 | 50.7378
5 | لوازم یدکی و ترخیص | 401137 | 1060313 | 20005099613 | 129756827469 | 32410700275 | 170242662431 | 509.4137
6 | جمع | 7042680 | 18661425 | 142367925334 | 407441101364 | 400839533863 | 1045228645114 | 203.1643
توضیحات :

## CV1392
رديف | شرح | Feed | 1392 | در صد نسبت به برآورد كل | در صد رشد ناشي از افزايش قيمت ها
1 | تغييرات ناشي از افزايش ابعاد ساختمان ها ، افزايش مسير خط انتقال برق و بخشي از عمليات خاكي به علت جابجايي زمين پروژه | 0 | 49121335098 | 17.5804
2 | تغييرات جديد ناشي از جابجايي زمين پروژه شامل جمع آوري دو عدد حوضچه تبخير موجود در زمين پروژه ، احداث دو عدد حوضچه تبخير جديد مازاد بر حوضچه تبخير اصلي پروژه جديد ،احداث ساختمان work shop ، احداث سايبان پمپ هاي آب آتش نشاني و خريد و نصب سيستم بسته تصفيه فاضلاب | 0 | 105033905077 | 26.475
3 | برآورد كارهاي موجود در كتابچه قديم طبق فهرست بهاء سال 92 رشته ابنيه | 91416305042 | 130779493238 | 55.9446
4 | كل برآورد بخش سيويل | 91416305042 | 285574885060 | 100

## c.cefty.1392
برآورد هزينه ايمني كارگاه پروژه نمونه 3 بنگستان
رديف | عنوان | بهاي كل
1 | لوازم حفاظت فردي و تجهيزات | 7276475497
2 | سنجش و اندازه گيري(1) | 242486235
3 | سنجش و اندازه گيري(2) | 104101722
4 | اموزش | 595102367
5 | نيروي انساني | 3356929025
کل هزینه کارگاهی نمونه 3 بنگستان |  | 9055224413
.
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه نمونه3 بنگستان
آموزش
ردیف | سر فصل دوره ها | تعداد دوره در سال | مدت زمان پروژه (سال) | تعداد دوره در كل زمان پروژه | زمان دوره (روز) | بهاي دوره (ريال) | بهاي كل
1 | MSDS و کار با مواد شیمیایی | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
2 | ایمنی داربست ها ،کار در ارتفاع،بالابرها،جرثقیل و لیفتراک ها | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
3 | ایمنی برق و برق صنعتی،صاعقه و رعد و برق و سیستم های ارتینگ | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
4 | آتش نشانی و اطفا حریق | 3 | 4 | 12 | 1 | 2823626 | 46137787
5 | آشنایی با استانداردهای ISO9001وTS29001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6270648 | 17925458
6 | آشنایی با استانداردهای ISO14001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6270648 | 17925458
7 | آشنایی با OHSAS18001 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
8 | کنترل عملیات HSE،IMSوپرمیت ها | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
9 | ایمنی کار با پرتوها و اشعه ها | 1 | 4 | 4 | 1 | 6270648 | 17925458
10 | اورژانس،کمک های اولیه و ارگونومی و مدیریت بحران | 3 | 4 | 12 | 1 | 6270648 | 54226620
11 | ایمنی جوشکاری،برشکاری و عملیات سندبلاست | 2 | 4 | 8 | 1 | 6270648 | 50552723
12 | انبارداری و رعایت اصول مربوطه | 2 | 4 | 8 | 1 | 4333376 | 29021158
مجموع | [6 empty] | 595102367
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه نمونه3 بنگستان
نیروی انسانی
رديف | عنوان | واحد/ نفر | مقدار حقوق ماهانه (ریال) | زمان كل پروژه (ماه) | جمع (ريال)
1 | کارشناس HSE جهت سایت ویزیت و نظارت بر انجام ایمن کارها | 2 | 17925458 | 42 | 1952731692
2 | کارشناس IMS جهت مستندسازی فرآیندهای مربوطه و کارهای داکیومنتی | 1 | 17925458 | 42 | 719699583
مجموع |  |  |  |  | 3356929025
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه نمونه3 بنگستان
سنجش و اندازه گیری(2)
رديف | عنوان | تعداد نفرات | بهای انجام آزمايشات براي هر نفر(ريال) | كل زمان پروژه (ماه) | دفعات انجام آزمايشات در كل زمان پروژه | بهاي كل (ريال)
1 | انجام آزمایشات دوره ای طب صنعتی برای پرسنل آبدارخانه و آشپزخانه | 15 | 854649 | 42 | 8 | 104101722
سنجش و اندازه گیری(1)
رديف | عنوان | بهای اندازه گیری درهر دوره(ريال) | كل زمان پروژه (سال) | تعداد دفعات اندازه‌گيري در كل زمان پروژه | بهاي كل(ريال)
1 | اندازه‌گیری آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی وارگونومیکی در محیط کار شامل: | 54226620 | 4 | 4 | 242486235
1- نور 2- صدا3- هوا 4- ارتعاش5 - استرس گرمایی6 - اشعه X-UV-IR
7-گردو غبار 8- فیوم جوشکاری9- گازهای خروجی ماشین آلات10- آب آشامیدنی
برآورد هزینه ایمنی کارگاه پروژه نمونه3 بنگستان
لوازم حفاظت فردی و تجهیزات
ردیف | شرح | تعداد | زمان استفاده در هر دوره (ماه) | زمان کل پروژه (ماه) | بهای واحد (ریال) | تعداد کل | بهای کل (ریال)
1 | لباس کار | 200 | 3 | 42 | 489712 | 2800 | 1055790454
2 | لباس جوشکار و تجهیزات مربوطه | 50 | 6 | 42 | 854649 | 350 | 562630873
3 | لباس سند بلاست کار و تجهیزات مربوطه | 40 | 42 | 42 | 1507207 | 40 | 46105136
4 | کفش ایمنی | 250 | 6 | 42 | 469579 | 1750 | 585811919
5 | کمربند ایمنی | 35 | 42 | 42 | 476116 | 35 | 23474279
6 | کلاه ایمنی | 200 | 21 | 42 | 125032 | 400 | 54226620
7 | دستکش کارگر ساده | 200 | 0.5 | 42 | 43549 | 10863 | 745385336
8 | دستکش ورق کار | 30 | 1 | 42 | 660793 | 1260 | 1002432537
9 | دستکش مواد شیمیایی | 30 | 2 | 42 | 279554 | 630 | 117417317
10 | دستکش برق کار | 30 | 3 | 42 | 125032 | 420 | 48771922
12 | ماسک گرد و غبار استاندارد فیلتردار | 200 | 0.5 | 42 | 26887 | 10863 | 414958722
13 | ماسک فیلتر دار جهت رنگ آمیزی مخازن | 50 | 6 | 42 | 32514 | 350 | 19424361
14 | زنگ اعلام شرایط اضطراری | 3 | 42 | 42 | 783142 | 3 | 2935909
15 | علائم و تابلوهای هشدار دهنده ایمنی و آموزشی | 100 | 1 | 42 | 39559 | 4200 | 200555742
18 | لباس کار، کلاه و چکمه برای کارکان آشپزخانه و آبدارخانه ها | 15 | 6 | 42 | 614108 | 105 | 61190305
19 | جعبه کمکهای لولیه با تجهیزات کامل | 8 | 1 | 42 | 1228630 | 336 | 414958722
20 | نوار محدوده خطر |  | 1 | 42 | 1004172 | مقطوع | 46137787
22 | کپسول اطفا حریق 12Kg(نوعC) (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | 60 | 42 | 42 | 1090601 | 60 | 54403929
23 | کپسول اطفا حریق 12Kg(نوعB) (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | 10 | 42 | 42 | 1090601 | 10 | 7450148
24 | سیستم دودیاب و حسگرهای آن (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای کلیه ی اتاق ها و اماکن سرپوشیده | 42 | 42 | 82999746 | 2 | 254080847
25 | سیسم ارتینگ (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای تمام ساختمان ها و کانکس ها | 42 | 42 | 39826931 | مقطوع | 39826931
26 | صاعقه گیر (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای 6 ساختمان | 42 | 42 | 3220746 | 6 | 20058226
مجموع | [6 empty] | 7276475497

## c.summary1392
جدول تفكيك قيمت بخش اجرايي (C)
ردیف | شرح | Feed | 1392 | 1402 | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | افزايش اقلام جديد/ریال | تورم ساليانه /ريال | تغيير احجام/ ریال | ضعف در برآورد اوليه/ریال
|  | ریال | ریال
1 | تجهيز كارگاه | 6209402025 | 0 |  | -4726115058 |  | -3545097220 |  | -3545097220
2 | برچيدن كارگاه | 719543576 | 0 |  | -857943407 |  | -857943407
3 | تسهيلات رفاهي گروه نظارت ، بازديدهاي داخلي و خارجي ، آموزش پرسنل در داخل | 2029450085 | 0 |  | -2275196301 |  | -1800998645 |  | -952892446
4 | انجام كارهاي اجرايي سيويل | 91416305042 | 285574885060 |  | 148255808313 | 61876209156 | 83544711444 | 72628851096 | 31581829859
5 | هزينه ايمني در كارگاه | 6890034867 | 9055224413 |  | 3141743457 |  | 3141743457
6 | انجام كارهاي اجرايي نصب دستگاه ها | 22222159389 | 60404230051 |  | 31045391873 |  | 31045391873
7 | انجام كارهاي اجرايي لوله كشي | 18096376290 | 56876826086 |  | 32819961838 |  | 32819961838
8 | نصب دستگا ههاي ابزار دقيق داخل واحد | 2034857783 | 2480581319 |  | 596334991 | 198285817 |  |  | 309207030
9 | نصب سيستم كنترل و دستگاه هاي ابزار دقيق داخل اتاق كنترل | 2995477684 | 2742145203 |  | 174102406 |  |  |  | 174102406
10 | انجام كارهاي اجرايي برق و مخابرات | 5245682874 | 16831119488 | 546809756766 | 7883971989 |  | 8801109865 | 1256305855 | 1256305855
11 | انجام آزمايشات كليه كارهاي اجرايي (مكانيك،برق ،ابزار دقيق ) | 1508212640 | 5049351320 |  | 2502863880 | 342181879 | 1662333577 | 342181879
12 | راه اندازي و كاركرد 72 ساعته | 3399053291 | 6604981070 |  | 3989870859 |  | 3989870859
0
0
| جمع کل : | 139005936800 | 457213330249 |  | 324092206331 | 52417459778 | 155268013717 | 46049460818 | 29528410370

## E.p.c summary 1392
خلاصه مالی کل کل پروژه
رديف | بخش | FEED/ یورو | یورو 1392 | FEED / ریال | ریال 1392 | در صد رشد ارزی/یورو | درصد رشد ریالی | برآورد کل اولیه به ریال | برآورد کل جدید به ریال | در صد رشد کل (ارزی + ریالی)
1 | مجموع بخش E |  |  | 16096507833 | 36910862419 | 0 | 114.0124 | 16096507833 | 36910862419 | 114.0124
2 | مجموع بخش P | 9954193 | 12722246 | 195645702341 | 407441101364 | 169.0462 | 240.1127 | 419938498712 | 1050592354531 | 212.7464
3 | مجموع بخش C |  |  | 139005936800 | 457213330249 | 0 | 214.4408 | 139005936800 | 457213330249 | 214.4408
6 | جمع | 9954193 | 12722246 | 224620742282 | 955909630624 | 169.0462 | 171.9357 | 530838241950 | 1056958883413 | 210.578
توضیحات :

## Inflation
سال مبنا | تورم ريالي | تورم ارزي
1392 | 0.37 | 0.02 | یورو به ریال | 2002330
1393 | 0.156 | 0.02 | یورو به دلار | 1.1
1394 | 0.119 | 0.02 | درصد هزینه ترخیص | 0.2
1395 | 0.09 | 0.02 | كتابچه های نهایی و مدارك كالا | 0.03
1396 | 0.096 | 0.02 | نرخ تسعیر ارز سال 93 | 25986
1397 | 0.312 | 0.02
1398 | 0.412 | 0.02 | ضریب بالاسری | 1.2713
1399 | 0.47 | 0.05 | درصد سود پیمانکار EPC | 1.1
1400 | 0.462 | 0.05 | هزينه هاي عمومي و مديريت پروژه | 1.005
1401 | 0.465 | 0.049 | ذخیره احتیاطی | 1.15
1402 | 0.5 | 0.04
1403 | 0.4 | 0.04
1404 | 0.6 | 0.04
1405 | 0.2 | 0.01
| 49.7894 | 1.5093

## E.1405
جدول تفكيكي خدمات مهندسي (E)
ردیف | شرح | feed |  |  | 1392 |  |  | 1405
|  | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | بهای کل
1 | بازنگري مطالعات مهندسي پايه | 3112 | 271809 | 1200626193 | 3112 | 469579 | 2325934572 | 116722372816
2 | بخش فرآيند و ايمني | 15760 | 279554 | 3031418708 | 15760 | 469579 | 5156712959 | 372834805055
3 | بخش كارهاي سيويل و سازه | 6126 | 279554 | 1650469178 | 6312 | 469579 | 4370740947 | 172699197981
4 | بخش كارهاي مكانيكال و HVAC | 5704 | 279554 | 1268581715 | 5704 | 469579 | 3602493174 | 201443598236
5 | بخش كارهاي لوله كشي و خطوط لوله | 5176 | 279554 | 1414660710 | 5176 | 469579 | 1875343247 | 112978248426
6 | بخش كارهاي برقي و مخابرات | 6760 | 279554 | 2202162135 | 6760 | 469579 | 4782893090 | 112853667092
7 | بخش كارهاي ابزار دقيق | 7183 | 279554 | 1527956318 | 7183 | 469579 | 4386666847 | 126779475188
8 | ساير هزينه هاي مهندسي |  |  | 697422862 |  |  | 1518677236 | 87233923793
| جمع کل : | 60429 |  | 16096507833 | 62952 | 4223559 | 36910862419 | 1369572751263
1071487864129

## IN.P&C 1405
برآورد ابزار دقیق بر اساس 1405
رديف | شرح | یورو | ريال
1 | ادوات ابزار دقیق شامل : ترانسمیترها ، سوئیچ ها ، گیج ها و ... | 473468 | 0
2 | شیرآلات ابزار شامل : شیر ON/OFF ، شیرهای کنترلی ، PSV ، PCV | 648261 | 0
3 | سيستم كنترل ( DCS )، ESD | 1222099 | 0
4 | سیستم F&G | 337073 | 0
5 | سیستم CCTV و حفاظت پیرامونی | 434978 | 0
6 | اقلام بالک ابزار دقیق |  | 627330088159
6 | کابلهای ابزار دقیق و ملحقات شامل : گلند سینی و ... |  | 582156704542
7 | نصب دستگاههاي ابزاردقيق داخل واحد |  | 138787024622
8 | نصب سيستم كنترل و دستگاههاي ابزاردقيق داخل اتاق كنترل |  | 164324245801
10 | جمع كل | 3846543 | 1301367472454
|  |  | اجرای ابزار دقیق ریال | 207769686450
|  |  | کالای ریالی | 1615709049103
924867996062

## ME.P.1405
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P- اقلام مکانیکی
ردیف | شرح | 1405
|  | یورو | ریال
1 | الكترواستاتيك و ادوات مربوطه | 3361799 | 1487267675075
2 | كوره ها و ادوات مربوطه ( نفت و آب) | 1793796 | 361937282317
3 | مبدل نفت/نفت و مبدل آب/آب | 0 | 636930293760
4 | تلمبه ها | 1531339 | 5338600578896
5 | شيرآلات و اتصالات، رنگ ها و لوله هاي داخل سايت و مواد شيميايي | 0 | 9294894574037
6 | خريد لوله هاي بيرون سايت | 0 | 3195846436245
7 | مخزن هاي اتمسفريك و تحت فشار | 0 | 1453303983818
8 | سیستم پساب ( فیلتر) | 0 | 2866133276495
9 | سیستم پساب ( IGF ) | 1258148 | 0
10 | chemical injection and air compressor package | 0 | 1692518758636
11 | Flares | 0 | 576911588726
12 | Ignitors | 0 | 490197366956
13 | Vacum Dearator Package | 0 | 1060065302811
14 | سيستم HVAC | 0 | 255000475343
15 | جرثقيل هاي سقفي | 0 | 291178405596
16 | اقلام آزمایشگاه | 0 | 1937062559667
| جمع کل : | 8324414 | 29380279026899

## EL.P.1405
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال ) - اقلام برق و مخابرات
ردیف | شرح | برآورد نهایی سال 1405
|  | یورو | ریال
1 | تابلو ها(نمکزدایی و بهره برداری) |  | 826989290832
2 | اتصالات برق( شامل : گلندها‏، شرود ها ،جعبه هاي اتصال ، مفصلها و ...) و تجهیزات Earthing & Lightning |  | 182091238637
3 | كابلهاي قدرت |  | 686468264206
4 | ترانس های واحد نمکزدایی و بهر برداری،دیزل ژنراتور و دستگاه های شارژر صنعتی،UPS و دیزل ژنراتور | 448416 | 133306082871
5 | وسايل و تجهيزات مخابرات و پيجينگ | 147047 | 3717070872
6 | برجهاي روشنايي و پست هاي برق و خط انتقال |  | 862828817989
7 | دیزل ژنراتور و سیستم های DC&UPS
8 | ترا نس های واحد بهره برداری
9 | تابلوهای واحد بهره برداری
| جمع کل : | 547876 | 2788792036219

## CV1405
برگ خلاصه برآورد بخش سيويل
رديف | شـرح | توضیحات | مساحت | مبلغ بدون ضریب(ریال) | ضریب بالاسری | قیمت نهایی(ریال) | قیمت نهایی(ریال) 1405 |  | قيمت هاي اضافه شده
1 | CONTROL ROOM BUILDING | 22m*31m | 680 | 8268031303 | 1.3 | 13183762527 | 187842874980
2 | WORKSHOP BUILDING | دو طبقه (11m*20m) | 231 | 4642291187 | 1.3 | 6411060729 | 81441553270 | جديد | 6411060729
3 | MV-LV SWITCH ROOM | 22m*30m | 660 | 4843944214 | 1.3 | 8009904943 | 182807380942
4 | GUARD HOUSE | 14m*7m | 100 | 833745389 | 1.3 | 1212272106 | 23964744362
5 | DEAERATED WATER PUMP SHELTER |  | 279متر مربع | 2355493864 | 1.3 | 1692105671 | 152298728884 | جديد | 1692105671
6 | CHEMICAL STORAGE |  | 336متر مربع | 2353403858 | 1.3 | 3576764454 | 232766012138 | 136متر مربع اضافه شده | 1551697434
7 | PUMPS SHELTER |  | 647متر مربع | 5971795740 | 1.3 | 4763529596 | 379755487094 | 487مترمربع اضافه شده | 3918009731
8 | CHEMICAL INJECTION PACKAGE |  | 223متر مربع | 1214280851 | 1.3 | 2275651373 | 154334177774 | 63متر مربع اضافه شده | 694678518
9 | EMERGENCY GENERATOR & AIR COMPRESSOR ROOM |  | 208متر مربع | 2070334480 | 1.3 | 2666275974 | 95183304530 | 48مترمربع اضافه شده | 488503596
10 | FIRE EXTINGUISHER SHELTER |  | 16متر مربع | 152641302 | 1.3 | 291073113 | 10007495669
11 | FIRE WATER PUMPS SHELTER |  | 344متر مربع | 1814708817 | 1.3 | 1860473175 | 104604164610 | جديد | 1860473175
12 | PARKING SHELTER |  | 214متر مربع | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894
13 | جمع آوري و بسترسازي حوضچه هاي موجود | 300m*150m | 45000متر مربع | 39083497763 | 1.3 | 56134503125 | 3589706013722 | جديد | 56134503125
14 | EVAPORATION POUND | 125m*175m | 22000متر مربع | 13712475812 | 1.3 | 21074246044 | 1572601145015
15 | EVAPORATION POUND | 90m*90m & 80m*70m | 14000متر مربع | 19894310423 | 1.3 | 24675536998 | 1303465422381 | جديد | 24675536998
16 | FENCE | حدود سه کیلومتر |  | 6072783752 | 1.3 | 7721192054 | 314002597081
17 | عملیات خاکی سایت | 280m*220m | 62000متر مربع | 36673629268 | 1.3 | 53796072956 | 4218378362810 | 60%اضافه شده | 39454913847
18 | احداث جاده با بلوار وسط یک متری | 2500متر |  | 16642214127 | 1.3 | 20359196251 | 1221934170578 | 50%اضافه شده | 7335221703
19 | فونداسیون دکل برق | 25عدد | 5كيلومتر | 4449452007 | 1.3 | 6437014939 | 389014211288 | 60%اضافه شده | 4619558969
20 | خريد و نصب سيستم بسته تصفيه فاضلاب | 15مترمكعب در روز | مقطوع | 1362595499 | 1 | 1362595499 | 135847805412 | جديد | 1362595499
21 | عملیات خاکی Hot,cold Flare ,burn pit | 60m*60m | 3عدد | 10075724610 | 1.3 | 11444561730 | 922005001072 | مجموع | 144426035815
22 | HC CLOSE DRAIN | 15m*15m | 225متر مربع | 1582792502 | 1.3 | 2862094427 | 292848402800 |  |  | جدول ضرائب برای ساختمان ها
23 | کالورتها | ده عدد |  | 842898962 | 1.3 | 760479883 | 69013148657 |  |  | تعدیل | 1.06
24 | پل باکس بتنی | هشت عدد با دهانه 7متری |  | 1260726143 | 1.3 | 1872441233 | 89102288053 |  |  | منطقه ای نمونه | 1.09
25 | آسفالت دور تا دور سایت | 1800متر |  | 7590707647 | 1.3 | 10800983809 | 467002931959 |  |  | بالاسری | 1.41
26 | ترنچ با درپوش بتنی | دویست متر |  | 1040016549 | 1.3 | 1958548086 | 63685839902 |  |  | تجهیز کارگاه | 1
27 | کانال آبهای سطحی | دویست متر |  | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894 |  |  | بروز رسانی | 1
28 | OILY WTER SEPARATOR | 12m*6m | 75متر مربع | 553699747 | 1.3 | 642612372 | 45289132405 |  |  | ضريب تطبيق | 2
29 | MANHOLE | بیست عدد |  | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894 |  |  | کل ضرائب | 3.2582
30 | PIPE TRACK | 450m |  | 1853453692 | 1.3 | 1815456606 | 99648806035 |  |  | قیمت واحد 1402 نظام مهندسی | 126998974
31 | جدول کاری | هزار متر دو ردیف |  | 1260726143 | 1.3 | 1872441233 | 89102288053 |  |  | قیمت واحد جدید | 214847048
32 | ساپورت اچ خط لوله 6 اینچ آب | 3500متر |  | 488503596 | 1.3 | 623105945 | 42114245729
33 | فونداسیون مخزن |  | 5عدد | 1977977518 | 1.3 | 2466577012 | 245561073052 |  |  | جدول ضرائب برای کارهای غیر ساختمانی
34 | شن ریزی سایت به ضخامت 10 سانتیمتر | 280m*220m | 660متر مربع | 688704584 | 1.3 | 822204713 | 52855045592 |  |  | تعدیل | 1.06
35 | مسیر خط لوله RTP | 8 km |  | 1362595499 | 1.3 | 3238410516 | 135847805412 |  |  | منطقه ای نمونه | 1.09
36 | فونداسیون روشنایی جاده | 50عدد |  | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894 |  |  | بالاسری | 1.41
37 | عملیات اجرایی در واحد بهره برداری |  |  | 11421137731 | 1.3 | 24425254634 | 1455769991971 |  |  | تجهیز کارگاه | 1
38 | خريد و نصب پكيج تصفيه آب آشاميدني | ظرفيت 5ليتر در دقيقه | مقطوع | 254080847 | 1 | 254080847 | 12473356751 |  |  | بروز رسانی | 1
39 | هزينه هاي نقشه برداري پروژه |  | مقطوع | 4211951555 | 1.3 | 6772459229 | 272197645306 |  |  | ضريب تطبيق | 1
40 | هزينه مطالعات ژئوتكنيك تكميلي |  | مقطوع | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894 |  |  | کل ضرائب | 1.6291
41 | درختكاري و ايجاد فضاي سبز | 5هزارمترمربع | مقطوع | 1114803250 | 1.3 | 1518677236 | 70754415894
42 | احداث جاده هاي دسترسي ، جمع آوري فنس موجود ،اجراي پلتفورم ها ،استقرار آزمايشگاه مكانيك خاك ، استقرار بچينگ ، كمپ پيمانكاران و... |  | مقطوع | 10061505083 | 1.3 | 9684779184 | 660516559920
|  |  | مجموع برآورد كل |  |  | 285574885060 | 19721822242520
|  |  | برآورد كل منهاي اضافه شده ها |  |  | 226461108616

## Extra.1405
کلیه نرخ ها در این بخش 1405 میباشند .
موارد جدید | تخمین ریالی | ارزی |  | خدمات فنی سازندگان در دوران نصب و راه اندازی | [7 empty] | «خلاصه مالی دفترچه ها» |  |  |  |  | برآورد هزينه | منشا هزينه | رديف
ساخت گودال محل جمع آوری و حوضچه های تبخیر | 57670714582 | 0 |  | پکیج | نفر روز | نرخ نفر روز |  | شماره پیمان: |  |  |  | نام دستگاه اجرایی: |  |  |  | کد مدرک: | 89819325146 | A1 خدمات كارشناسي مشاور | 1
استحکام سازی زمین به جهت ناپایداری به طریق شمع کوبی | 327728487714 | 0 | [5 empty] | پروژه: پروژه گودال نمک نمونه3 |  |  |  | نام مهندس مشاور: |  |  |  | تاریخ: 1402/05/16 | 11980901766 | A2 خدمات جنبي مطالعات(نقشه برداري، توپوگرافي و اقلام تحويل شدني) | 2
ساخت ، تجهیز و نگهداری کمپ استراحتگاه کارفرما | 897568479207 | 0 | دربرآورد نهایی لحاظ شده. | دیسالتر | 5 | 300 | 1500 | وضعیت: مبالغ دفترچه ها |  |  |  | تجهیز به روش: درصدی از مبلغ باضرایب |  |  |  | نوع ضریب: خالص | 6871993062 | D هزينه هاي مستثني از ارزيابي مالي مشاور(بليت، اياب و ذهاب، اقامت، پذيرايي، پذیرایی كارفرما) | 3
کمبود برآورد راه اندازی و تست 72 ساعته | 936522337498 | [15 empty] | 101157941075
خرید اقلام آزمایشگاه | 1937062559667 | 0 |  | پکیج تزریق | 3 | 300 | 900 | ردیف | عنوان دفترچه | فهرست بها | ستاره دار | جمع برآوردی | درصدی | تجهیزباضرایب | جمع برآوردی کل | اقلام فاکتوری
اجرای بخش ابزاردقیق (کمبودهای برآورد اولیه) | 71989277191 | 0 | در بخش C لحاظ شده. |  |  |  |  | 1 | ابنیه | 47724815410 | 0 | 47724815410 | 0.04 | 5442637242 | 57670714582 | 0
کالای بخش ابزاردقیق (کمبودهای برآورد اولیه) | 0 | 1260699 | در بخش P لحاظ شده.
کالای بخش مكانيك (کمبودهای برآورد اولیه) | 3481091460333 | 0
اجرای بخش مكانيك (کمبودهای برآورد اولیه) | 605212178365
هزینه رفع کمبودهای مهندسی پایه | 101157941075 | 0
مجموع | 8547156915411 | 1260699 |  | کمپرسور | 3 | 300 | 900
| 0 | 0 | در بخش C لحاظ شده. | تابلو برق | 10 | 300 | 3000
| 0 | 0 | در بخشEلحاظ شده. | ترانش و دیزل و یوپی اس | 5 | 300 | 1500
| 0 | 0 | در بخش P لحاظ شده. | تابلو کنترل | 15 | 300 | 4500
جمع کل | 0 | 0 |  | شیر ابزرا دقیق | 3 | 300 | 900
خدمات فنی سازندگان | 35041294556 |  | در برآورد نهای لحاظ شده. | مجموع | 44 | 300 | 13460

## c.summary1405
شرح | 1405
ریال
تجهيز كارگاه و برچیدن کارگاه | 1363153421680 | اجرای پروژه نمونه 3 بنگستان 1405
تسهيلات رفاهي کارفرما | 753504493057 | 1 | سویل و معماری | 30114982154710
ساخت و تجهیز و نگهداری کمپ کارفرما | 897568479207 | 1 | مکانیک | 8406893030151
انجام كارهاي اجرايي سيويل | 19721822242520 | 2 | برق ومخابرات | 650038893136
هزينه ايمني در كارگاه | 451554249541 | 3 | ابزاردقیق | 422987840269
انجام كارهاي اجرايي نصب دستگاه ها | 1633349705657 | 4 | تست و راه اندازی | 882642231269
انجام كارهاي اجرايي لوله كشي | 2832564761748 | 5 | تسهیلات رفاهی کارفرما | 538060786134
نصب دستگا ههاي ابزار دقيق داخل واحد | 138787024622 | 6 | ساخت و نگهداری کمپ کارفرما | 491634641508
نصب سيستم كنترل و دستگاه هاي ابزار دقيق داخل اتاق كنترل | 164324245801 | 7 | تجهیز کارگاه پیمانکار | 985634447777
انجام كارهاي اجرايي برق و مخابرات | 546809756766 | 8 | برچیدن کارگاه پیمانکار | 507065565771
انجام آزمايشات كليه كارهاي اجرايي (مكانيك،برق ،ابزار دقيق ) | 187150778687 | 9 | جمع | 35400879278308
راه اندازي و كاركرد 72 ساعته | 275469309530
جمع کل : | 27112443798766 |  |  |  | 35400879278308

## p.summary1405
کالای پروژه نمونه 3 بنگستان 1405
رديف | بخش | ریال |  | یورو
1 | مکانیک | 35943776611793 |  | 9528932
2 | برق ومخابرات | 2788792036219 |  | 640817
3 | ابزاردقیق | 1615709049103 |  | 5411222
4 | ایمنی | 111051328876 |  | 0
6 | جمع | 29772312392629 |  | 18590733
61101933912528

## Summary_M3 1405
برآورد مالي پروژه احدث واحد نمک زدایی نمونه 3 بنگستان
1405 |  |  |  |  | 1402.06
رديف | بخش | شرح | هزينه ريالي | هزينه يورويي | هزينه دلار
1 | مهندسي | انجام مهندسي تفصيلي | 2452534571087 | 0 | 0
2 | تداركات كالا | خريد و تامين كالا و تجهيزات | 61101933912528 | 18590733 | 22184572
|  | هزينه حمل كالاي داخلي و خارجي | 604248843232 | 112070 | 133322
|  | هزينه بيمه كالاي داخلي و خارجي | 185570933001 | 62377 | 71797
|  | بازديد از ساخت كالاي داخلي و خارجي | 112301577803 | 35891 | 31473
|  | هزينه بازرسي كالاي داخلي و خارجي | 496680960892 | 120281 | 141132
|  | خدمات فنی سازندگان در دوران نصب و راه اندازی | 25815536778 | 0 | 0
|  | لوازم يدكي | 1576148378663 | 934816 | 1134449
|  | هزينه ترخيص | 5486468502241 | 0 | 0
|  | هزینه تهیه کتابجه های نهایی | 1281954942924 | 380071
|  | مجموع کالا | 47128051881247 | 13192814 | 16196659
3 | نصب و اجرا | تجهيز و برچيدن كارگاه | 2699134930067 | 0 | 0 |  | 237424683
|  | عمليات نصب و راه اندازي با اعمال ضرايب فهرست بهاي 1402 | 36155460742843 | 0 | 0
|  | ساخت و تجهیز كمپ كارفرما و نگهداري از آن در طول پروژه | 491634641508 |  |  |  | 66624416
|  | تسهيلات مورد نياز كارفرما | 538060786134 | 0 | 0 | 0.75 | 60443596
|  | مجموع اجرا | 31904506540338 | 0 | 0
4 | توسعه فناوري هاي سخت، توسعه قابليت هاي مديريتي و توسعه سهم داخل |  | 1341132290597
برآورد مالي كل |  |  | 115324677182221 | 13192814 | 16196659
|  | کل به ریال | 114479613750132
|  | کل به یورو | 80474248
|  | هزینه هر بشکه به یورو | 1277.3379
|  |  | 436653850687 | مدیریت پروژه
|  |  | 90343781217880 | RFCC EPC
115324677182221

## EPC 1405
خلاصه مالی کل کل پروژه 1405
رديف | بخش | ریال | یورو
1 | مجموع بخش E | 2452534571087 | 0
2 | مجموع بخش P | 47128051881247 | 13192814 | 61196257067782
3 | مجموع بخش C | 31904506540338 | 0
4 | فناوری | 1341132290597 | -
5 | جمع | 115324677182221 | 13192814
| مجموع اجرا و فناوری | 41438167516527 |  |  | 1.5942
64.566
|  |  |  | 119289988536606 | 32.6049
98.7651

## FR1405
برآورد مالی پروژه نمونه 3 بنگستان بر اسال مبانی FR سال 1405
هزینه کل پروژه |  |  | ریالی | ارزی (یورو)
1 | پرداخت هزینه های در تعهد کارفرما جدول شماره 3 بند (ب) |  | 2056643765 | 0
2 | پرداخت هزینه های در تعهد کارفرما جدول شماره 4بند (ب) |  | 113340696280 | 0
3 | پرداخت هزینه های متفرقه و هزینه های تبعی(تامین مالی ) جدول 5 بند(ب) |  | 278108316110 | 0
4 | جمع هزینه های پرداختی ردیف (1،2و3) |  | 507748094949 | 0
5 | بخش EPC | انجام مهندسی تقضیلی | 115324677182221 | 0
|  | کالا و مواد |  | 13192814
|  | ساخت و اجرا |  | 0
6 | هزینه تعدیل ریالی سال دوم و سوم 20% به ازای هرسال |  | 29592632989165 | 0
7 | هزینه تعدیل ارزی سال دوم و سوم 20% به ازای هرسال |  | 0 | 0
8 | پیش بینی هزینه اضافه کاری 25% |  | 20419150742050 | 0
9 | هزینه های متفرقه ، درتعهد کارفرما و هزینه های تبعی(تامین مالی ) |  | 3264915164854 | 0
10 | هزینه های سرپرستی |  | 4058422184016 | 0
11 | هزینه خدمات درون واحدی |  | 52204215770 | 0
13 | جمع کل |  | 205760956162258 | 13192814
افزایش اعتبار مورد نیاز (ارز و ریال) |  |  | 106463063696496 | 0
اعتبار مصوب به ریال |  |  | 1245240619628 | 0
اعبار مصوب ( ریال و ارز) |  |  | 1020386174174 | 12722246

## RFCS LEVEL 2
برآورد مالي پروژه احداث واحد نمکزدایی نمونه 3 بنگستان برمبنای پیوست 1
رديف | بخش | شرح |  | هزينه ريالي | هزينه ارزی(یورو)
1 | مهندسي( E ) | انجام مهندسي تفصيلي |  | 2452534571087 | 0
2 | تداركات كالا ( P ) | خريد و تامين كالاو تجهيزات | خرید کالای مکانیک و لوله کشی | 64710679145483 | 9528932 | 30908082680444 | 86.1963
|  |  | خرید کالای برق | 3636086647813 | 640817 | 4621645746796 | 5.7803
|  |  | خرید کالای ابزاردقیق | 1047833980281 | 5411222 | 2942247916277 | 7.7087
|  |  | ایمنی | 166229904006 | 0 | 166229904006 | 0.31471
|  |  | جمع خرید کالا و تجهیزات | 61101933912528 | 18590733 | 71371749543416 | 100
|  | هزينه حمل كالاي داخلي و خارجي |  | 604248843232 | 112070
|  | هزينه بيمه كالاي داخلي و خارجي |  | 185570933001 | 62377 | 71371749543416
|  | بازديد از ساخت كالاي داخلي و خارجي |  | 112301577803 | 35891
|  | هزينه بازرسي كالاي داخلي و خارجي |  | 496680960892 | 120281 |  | 70.761
|  | هزینه ترخیص |  | 5486468502241 | 0 |  | 4.7452
|  | هزینه لوازم یدکی |  | 1576148378663 | 934816 |  | 6.3283
|  | هزینه کتابچه های نهایی |  | 1281954942924 | 380071 |  | 0.25836
|  | هزینه سازندگان در دوره راه اندازی |  | 25815536778 | 0
|  | جمع کل تدارکات کالا |  | 47128051881247 | 13192814 | 61196257067782 | 82.0929
3 | نصب و اجرا ( C ) | تجهیز و برچيدن كارگاه |  | 985634447777
|  | عمليات نصب و راه اندازي با اعمال ضرايب (بر مبنای سه ماهه چهارم سال 1401 ) | بخش سیویل و معماری | 30114982154710 | 0
|  |  | بخش مکانیک و لوله کشی | 8406893030151 | 0
|  |  | بخش برق | 650038893136 | 0
|  |  | بخش ابزاردقیق | 422987840269 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 1593087041082
|  |  | جمع کل عملیات نصب و راه اندازی | 46956617280083 | 0
|  | ساختمان كمپ كارفرما و نگهداري از آن در طول پروژه |  | 491634641508 | 0
|  | تسهيلات مورد نياز كارفرما |  | 538060786134 | 0
|  | توسعه فناوري هاي سخت، توسعه قابليت هاي مديريتي و توسعه سهم داخل |  | 1341132290597
|  | جمع کل عملیات نصب و اجرا |  | 26532916483961 | 0
برآورد مالي كل |  |  |  | 115324677182221 | 13192814 | 119289988536606